# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluß mit Schützsteuerung. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von aussen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparraste, waagrechter Einbau.

Umklemmbare Heizleistungen:		20/30/35/45 kW

Anschlußspannung:			3~ 400 V

Flanschø:					240 mm

Einbautiefe:					630 mm

Fabrikat:		Caldus

Type:			RSW 2-45 U

oder gleichwertig

Fabrikat:		......................

Type:			.......................

Art.Nr.: A902 05

Stand 4.1.2002