Ausschreibungstext

SISS-Solartank:

- Heizungs-Pufferspeicher schwarz lackiert; Betriebsdruck 3 bar; Betriebstemp. max. 100°C

- mit Hochleistungs-Glattrohrwärmetauscher

- inkl. integriertem Schichtblech zur effizienten Warmwasserschichtung

- emaillierter Brauchwasserspeicher eingeschweißt Betriebsdruck 6 bar; max. 95°C, nach DIN 4753

- Magnesium-Stabanode montiert

- 100 mm Weichschaum-Isolierung in silbergrau separat

- Nachrüstmöglichkeit mittels Einbauheizung, Einschraubheizung und Aktiv-Schichtsystem

Inhalte:

| Inhalt Speicher Liter | Inhalt Boiler Liter | Artikelnummer | Typ Register- fläche | Gewicht kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 150 | A364 25 | SISS 500/150 1,9 m2 | 166 |  |  |
| 750 | 150 | A364 26 | SISS 750/150 2,4 m2 | 200 |  |  |
| 900 | 200 | A364 27 | SISS 900/200 3,0 m2 | 234 |  |  |
| 1100 | 200 | A364 28 | SISS 1100/200 3,0 m2 | 307 |  |  |
| 1350 | 250 | A363 85 | SISS 1350/250 4,0 m2 | 370 |  |  |

Caldus GmbH

23.10.2008