# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluß. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von aussen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparraste, waagrechter Einbau.

Umklemmbare Heizleistungen:		6,0/7,5/9,0 kW

Anschlußspannung:			3~ 400 V

Flanschø:					240 mm

Einbautiefe:					430 mm

Fabrikat:		Caldus

Type:			RDW 2-9 U

oder gleichwertig

Fabrikat:		......................

Type:			.......................

Art.Nr.: A902 02

Stand 10.11.2005